## Feature List
功能 | 曙光Parastor300S | Lenovo ThinkSystem DF | OceanStor9000 V5 | 备注 | DXN
复制模式：同类型集群间异步远程复制 | √ |  | √ | 只支持多套相同类型集群之间进行复制
复制模式：同类型集群间同步远程复制 | × |  | × | 只支持多套相同类型集群之间进行复制
目录级别远程复制 | √ |  | √ | 只支持多套相同类型集群之间进行复制
复制类型：1:N(源站点向N个目标站点进行复制) | √ |  | √ | 华为和曙光N最大为3； |  | 不支持的项目
复制类型：N:1(多个源站点的不同目录向同一个目标站点的多个目录进行复制，通常是集中灾备的场景) | √ |  | √ | 华为和曙光N最大为32 |  | 不确定的项目
复制类型：双向(两个源站点的两个源目录向对方站点的两个目标目录进行复制) | √ |  | √
周期性自动完成复制 | √ |  | √
手工触发完成复制 | √ |  | √
全量同步 | √ |  | √ | 通常配置复制pair后第一次同步采取全量
增量同步 | √ |  | √ | 完成初始同步后，都采取增量同步
分裂(暂停复制任务) | √ | √ | √ | 任务被暂停后，再次恢复时可以支持断点续传，提升效率
复制区域 | √ |  | √ | 参与远程复制的节点范围
鉴权与接入控制 |  |  | √ | 确保远程复制业务安全可用
Failover：取消从目录写保护 | √ |  | √ | 使从目录变为读写状态，允许为上层业务提供数据写服务。主从关系不变
Failover：主从切换 | √ |  | √ | 主从切换是指Pair中主、从目录的角色进行转换的过程
Failback | √ |  | √ | 故障回切或故障恢复，在存储容灾领域，通常是指当生产站点从故障中 恢复时，重新将业务从灾备站点回切到生产站点
支持从目录写保护 | 支持failover，即支持开启和关闭写保护 |  | 开启时：只读 未开启时：读写
应用场景：容灾备份 | √ |  | √ | 华为9000支持点对点、集中灾备
应用场景：数据分发 | × |  | √ | 主站点的数据周期性地向不同的从站点进行复制，主要应用于类似总部 机构定期向分支机构分发数据的场景
应用场景：从端数据访问 | 从端可读,应该支持 |  | √ | 提供从站点的数据给上层应用访问，主要应用于主端存储系统接收 业务请求的同时，用户使用远程复制从端的数据进行数据分析。从站点读取快照数据进行分析
数据安全 | 不支持 | 有提到数据安全，具体怎么做的不确定 | 复制链路数据加密： 建议用户在启用InfoReplicator特性的同时部署VPN（Virtual Private Network）设备，确保数据传输安全。另外，建议用户部署物理防火墙，以防止来自外部的DDoS攻击，避免短时间内资源被占满导致集群无法进行连接通信。
小文件聚合 | 小文件会聚合为1M size传输 |  | 不确定
uid/gid用户管理 | 不确定 |  | 域用户：主、从站点系统都必须加入同一个域，即使用相同的域认证服务器保管用户帐号与客户端凭证 本地认证用户：当Windows客户端使用本地认证用户访问主、从目录时，需确保两端集群的本地认证用户UID与GID相同，否则可能由于权限不一致导致访问失败。NFS客户端访问时，只需在从站点导入已备份的NAS协议配置即可
导入导出共享目录配置文件 | 不确定，应该是支持 |  | √ | 导出共享目录配置文件，防止生产站点意外故障，而共享目录配置文件未及时导出，导致灾备站点无法导入配置而不能正常接管业务
复制隐藏目录（不包括.snapshot） | √ |  | - | 华为文档中没有提隐藏目录的处理，理论上是可以处理的
单系统最大pair数量 | 4096 |  | 256 | Pair是指源目录和目标目录之间建立的远程复制关系
单系统最大同时运行pair数量 | 8 |  | 5
单pair最大文件/目录数 | NA |  | 1亿
源目录最大路径长度 | 256字符 |  | 3400字符
属性相关信息 | 基本属性和扩展属性，其余不详 |  | 基本属性、扩展属性、ACL与WORM等
目录管理类信息，如配额等 | 不支持 |  | 在创建复制pair前先同步主从目录此类信息 | 配额、pool绑定、worm信息等
RPO | 没有明确提出RPO |  | 某案例中提到RPO要求小于1小时，采取的同步间隔为15分钟，RPO可以做到30分钟 | Recovery Point Objective：指业务系统所允许的在灾难过程中的最大丢失数据量，用来衡量容灾系统的数据冗余备份能力
RTO | 不确定 |  | 没有具体指标 | Recovery Time Objective：指业务应用从灾难状态恢复到可运行状态所需要的时间，用来衡量容灾系统的业务恢复能力
复制对正常业务影响 | 没有明确数据，但是复制业务优先级较低，如果正常业务，网络拥塞等情况，优先保证正常业务 |  | 参与远程复制的节点组带宽和时延最大影响均不超过20% | 流量控制
同步速率 | 支持pair带宽配置 | 支持 | 支持最快、高、中、低四钟
同步类型 | 支持手动同步、定时同步，手动同步到到达运行pair限制提示；定时同步到达pair限制后排队 |  | 手动、同步开始后定时等待、同步完成后定时等待 | 同步开始后定时等待：同步开始后，系统进行计时，经过设定的周期后，自动开始下一次同步 同步完成后定时等待：同步完成后，系统进行计时，经过设定的周期后，自动开始下一次同步
定时时长 | 支持定时设置，如每年/每月/每周/每日具体时间 |  | 15分钟-24小时
恢复策略 | 手动 |  | 自动、手动
主/从站点目录的快照保留个数 | 默认1 |  | 2
目标站点目录快照保留时长策略 | 不支持 |  | 开启时：按照配置的时长保留相关快照 未开启时：保留最近2次快照 默认未开启
快照保留时长 | 不支持 |  | 1天-360天， 默认1天
限制条件 | 曙光Parastor300S | Lenovo ThinkSystem DF | OceanStor9000 V5 | 备注
复制操作支持的文件类型 | 普通文件、目录、符号链接（不联动复制目标文件） |  | 仅支持普通文件、目录、符号链接文件的复制
复制pair主从目录操作限制 | 复制过程中不支持修改，但是为实现软件限制 |  | 主从目录及其父目录全路径不允许被删除、移动、重命名
设置远程复制的目录嵌套关系 | 同华为 |  | 主、从目录不允许配置嵌套的远程复制Pair
从目录空/非空 | 必须空目录 |  | 必须是空目录
从目录角色限制 | 已配置为某一远程复制Pair的从目录，不允许再配置为其他远程复制Pair的主、从目录。 |  | 已配置为某一远程复制Pair的从目录，不允许再配置为其他远程复制Pair的主、从目录。
从目录快照回滚过程中 | 同华为 |  | 不允许对该从目录所在远程复制Pair做其他的操作
主从切换场景限制 | 不确定 |  | 1:N类型的远程复 制Pair不支持主从切换
主从切换时机限制 | 同步过程中不允许主从切换 |  | 初始同步未完成时，不支持进行主从切换。
快照相关 | 1. 不支持用户回滚、修改、删除远程复制创建的快照 2. 配置了远程复制的目录可以创建用户快照，但其父目录子目录不允许创建快照(快照功能不支持目录嵌套) |  | 1. 不支持用户回滚、修改、删除远程复制创建的快照 2. 配置了远程复制的目录可以创建用户快照，但其父目录子目录不允许创建快照(快照功能不支持目录嵌套)
WORM相关 | 不确定 |  | 1. 主从目录worm时钟必须一致(时差不超过60分钟) 2. 主从目录子目录均不可再设置worm 3. 不允许修改从目录的worm设置 4. 对配置有worm的Pair取消从目录写保护后，原来的远程复制关系将无法再恢复。